Проєкт

Професійний стандарт

ІНЖЕНЕР КЛІНІЧНИЙ

(дата внесення до Реєстру кваліфікацій)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розробником

ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ» , НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ,

наказ директора № ____ від_____

Професійний стандарт розроблено та затверджено згідно з вимогами статті 42 Кодексу законів про працю України на підставі:

- висновку суб’єкта перевірки (СПО роботодавців/ Національного агентства кваліфікацій) від _____ про дотримання під час підготовки проекту професійного стандарту вимог Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. № 373

- висновку репрезентативних всеукраїнських об’єднань професійних спілок на галузевому рівні від _____ щодо погодження проекту професійного стандарту (у разі коли розробниками не є галузеві ради з питань розроблення професійних стандартів)

2026

І. Назва Професійний стандарт «Інженер клінічний»

ІІ. Загальні відомості про професійний стандарт.

- Мета професійної діяльності - забезпечення професіоналізму клінічної інженерії закладів охорони здоров’я європейського рівня досконалості; посилення інженерного потенціалу щодо забезпечення безпеки, якості та комфорту надання медичних послуг.

- Назва виду (видів) економічної діяльності, секції, розділу, групи, класу економічної діяльності та їх код згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»

| Секція | Назва секції | Розділ | Назва розділу | Група клас | Види економічної діяльності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 86 | Охорона здоров’я | Група 86.1 Клас 86.10 | Діяльність лікарняних закладів |
| М | Професійна наукова та технічна діяльність | Розділ 71 | Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження | Група 71.1 | Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання інженерних послуг |
|  |  |  |  | Клас 71.11 | Діяльність у сферах архітектури |
|  |  |  |  | Клас 71.12 | Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |
| F | Будівництво | Розділ 41 | Будівництво будівель | Група 41.1 Клас 41.10 | Організація будівництва будівель Організація будівництва будівель |
|  |  |  |  | Група 41.2 Клас 41.20 | Будівництво житлових і нежитлових будівель |

- Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 2149.2 Інженер клінічний

- Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Інженер клінічний, 6 рівень НРК.

- Назви типових посад

- керівник інженерного підрозділу адміністрації закладу охорони здоров’я інженер клінічний

- провідний інженер клінічний з управлінською кваліфікацією

- інженер клінічний з кваліфікацією проектувальника;

- інженер клінічний - технолог (операціоніст-технолог);

- інженер з обслуговування інженерних клінічних систем медичного

- інженер клінічний з оцінки безпеки та ефективності медичного обладнання (проводить аудит та експертизу технічного стану устаткування, ризик-аналіз)

- інженер клінічний з ІТ-інтеграції та цифрової медицини (інтегрує медичні пристрої в ІТ-системи лікарні, працює з HL7, DICOM тощо)

- інженер клінічний з закупівель та експертної підтримки тендерів (участь у ТЗ, аналіз технічної документації, супровід тендерних процедур)

- інженер клінічний з навчально-методичної роботи (відповідальний за внутрішні тренінги персоналу щодо безпечного використання обладнання)

- інженер клінічний з контролю якості та технічного моніторингу (веде облік техніки, проводить регулярні перевірки й оновлення)

- сервісний інженер медичних систем (з функцією клінічного інженера) (працює в компанії-постачальнику, але співпрацює з медичним закладом на умовах клінічного супроводу)

- Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

- сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної або часткової професійної кваліфікації «Інженер клінічний», виданий акредитованими кваліфікаційними центрами, внесеними до Реєстру кваліфікаційних центрів у складі Реєстру кваліфікацій Національного агентства кваліфікацій України;

- сертифікат про визнання професійної або часткової професійної кваліфікації «Інженер клінічний» (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах).

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

- Здобуття професійної кваліфікації

| Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації | Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кваліфікаційні центри | Суб’єкти освітньої діяльності |
| Інженер клінічний | Наявність вищої освіти за ступенем бакалавр у галузях знань «Архітектура і будівництво», «Медична інженерія», «Клінічна інженерія», «Інженерний менеджмент», «Електрична інженерія», «Управління та адміністрація» | У переліку галузей знань має бути «Інженерний менеджмент» |

2. Професійний розвиток

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

Не передбачено професійним стандартом.

2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації

Перепідготовка за спеціалізованими сертифікатними програмами з включенням кваліфікації «Інженерний менеджмент» не рідше ніж 1 раз на 3 роки.

IV. Абревіатури, скорочення

ЗОЗ – Заклади охорони здоров’я.

МОЗ - Міністерство охорони здоров’я

Держлікслужба - Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

ДБН – Державні будівельні норми

ДСТУ – Державний стандарт України

KPI - ключові інженерні індикатори ефективності

ДСанПіН – Державні санітарні норми та правила

ISO – Міжнародна організація з стандартизації

МТЗ  - Медичне технічне завдання

GMP - Good Manufacturing Practice, Належна Виробнича Практика

ВК – водопровідно-каналізаційні системи
Медгаз – система централізованого постачання медичних газів (кисень, закис азоту, вакуум тощо)
HIS (Hospital Information System) – лікарняна інформаційна система
LIS (Laboratory Information System) – лабораторна інформаційна система
PACS (Picture Archiving and Communication System) – система архівування та передачі медичних зображень
RIS (Radiology Information System) – радіологічна інформаційна система
HL7 (Health Level Seven) – міжнародний стандарт обміну медичними даними
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) – стандарт обміну медичними зображеннями
FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) – сучасний стандарт обміну медичною інформацією на основі REST API
IoT (Internet of Things) – інтернет речей, концепція підключення медичних пристроїв до мережі
AI (Artificial Intelligence) – штучний інтелект
ПЗ HIS/LIS/PACS – програмне забезпечення, яке забезпечує роботу лікарняної, лабораторної та зображувальної інформаційних систем
API/SDK – інтерфейси прикладного програмування / комплекти для розробки програмного забезпечення (Application Programming Interface / Software Development Kit)
ІТ – інформаційні технології

ТЕО  - техніко-економічні обґрунтування

HTA - форми медико-технологічної оцінки

V. Опис трудових функцій

| Трудові функції (умовне позначення, назва) | Професійні компетентності (за трудовою дією або групою трудових дій) |  | Результати навчання |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Знання | Уміння/ навички | Комунікація |  | Відповідальність і автономія |
| А. Керівництво інженерним підрозділом ЗОЗ | А1. Здатність забезпечувати правове упорядкування організаційної структури |  | А1.31. Законодавчі та нормативно – правові акти регулювання трудових відносин А1.32. Законодавчі та нормативно – правові акти регулювання право – відносин в системі охорони здоров’я А1.33. Правові та етичні принципи інженерної діяльності | А1.У1. Розробляти та обґрунтовувати внутрішні регламенти розподілу відповідальності | А1.К1. Взаємодіяти з юридичним відділом, адміністрацією ЗОЗ, кадровою службою А1.К2. Узгоджувати структурні зміни з керівництвом та службою охорони праці А1.К3. Комунікувати з зовнішніми аудиторами, профільними відомствами щодо структури підрозділу |  | А1.В1. Нести повну відповідальність за відповідність внутрішньої структури інженерного підрозділу законодавству А1.В2. Автономно приймати рішення щодо розробки організаційних схем, регламентів, посадових інструкцій |
|  | А2. Здатність розробляти структуру професійної інженерної відповідальності та організовувати контроль за її реалізацією |  | А2.31. Законодавчі та нормативні вимоги щодо безпеки, якості, надійності об’єктів інфраструктури ЗОЗ А2.32. Клінічна структура системного інжинірингу А2.33. Кращий вітчизняний та європейський досвід застосування інструментарію контроля: технічний нагляд, технічний аудит | А2.У1. Професійно контролювати (моніторити) додержання законодавчих та нормативних вимог А2.У2. Уміння професійно розробляти клінічну структуру інженерної відповідальності з навичками інженерного аналізу. | А2.К1. Взаємодіяти з технічним персоналом, медичними службами, службою якості А2.К2. Брати участь у роботі комісій з контролю, аудитів, внутрішніх перевірок |  | А2.В1. Відповідати за чіткий розподіл функціональної та особистої відповідальності між працівниками А2.В2. Мати повноваження запроваджувати та змінювати схеми підзвітності та контролю |
|  | А3. Здатність розробляти та організовувати реалізацію стратегію клінічних інженерних послуг у взаємозв’язку з медичними послугами |  | А3.31. Міжнародні стандарти стратегічного планування з інженерним передбаченням технологічних змін А3.32. Європейський досвід клінічного стратегічного планування з інженерно – економічним інструментарієм реалізації шляхом цільових, клінічних інноваційних програм розвитку, запобігання ризиків тощо. | А3.У1. Стратегічно мислити, діяти з навичками володіння системним підходом А3.У2. Володіти системно – синергетичним підходом щодо моделювання взаємозв’язків інженерних та медичних послуг А3.У3. Розробляти та реалізувати клінічні інженерні стратегії з охопленням життєвих циклів будівель, інженерних систем | А3.К1. Співпрацювати безпосередньо з головним лікарем, економічним відділом, стратегічним плануванням ЗОЗ А3.К2. Взаємодіяти з медперсоналом щодо технічної підтримки процесів діагностики, лікування, моніторингу |  | А3.В1. Повністю відповідати за розробку та впровадження інженерної частини клінічної стратегії А3.В2. Автономно формувати бачення технічного розвитку та прогнозування ризиків |
|  | А4. Здатність організовувати поточне планування діяльності інженерного відділу (технічного, операційного, економічного) |  | А4.31. Нормативні акти щодо підтримування експлуатаційної придатності об’єктів інфраструктури клінічного середовища А4.32. Клінічна регламентація поточних інженерних обстежень, технічних обслуговувань обладнання, інженерних систем медичного і немедичного призначення А4.33. Галузева регламентація операційного планування професійної та трудової діяльності А4.34. Знання методології технічних спостережень та технічного обслуговування | А4.У1. Планувати поточну діяльність інженерно – технічного персоналу з навичками правильного визначення пріоритетів А4.У2. Застосовувати практичні планування методів інженерних обстежень та технічного обслуговування А4.У3. Розраховувати планові економічні показники та обґрунтовувати їх оптимальність | А4.К1. Взаємодіяти з бухгалтерами, логістами, технічними підрозділами, постачальниками А4.К2. Комунікувати з адміністративними підрозділами щодо бюджетів, заявок, пріоритетів |  | А4.В1. Самостійно формувати річні, квартальні та щоденні плани діяльності А4.В2. Нести відповідальність за ефективне використання ресурсів і виконання технічних завдань |
|  | А5. Здатність створення та забезпечення функціонування інформаційного моніторингу критичних систем, середовищ |  | А5.31. Знання особливостей інжинірингу клінічних ключових середовищ: навкололіжкового, лікувального, операційного тощо А5.32. Знання кращого вітчизняного досвіду створення клінічних систем інформаційного моніторингу | А5.У1. Організовувати надійне функціонування інжинірингової інформаційної системи у взаємодії за загально клінічною системою | А5.К1. Співпрацювати з ІТ-відділом, відділом охорони праці, експлуатаційними інженерами А5.К2. Інформувати адміністрації про статус критичних систем (електропостачання, вентиляція, медгаз) |  | А5.В1. Відповідати за функціонування систем моніторингу та оперативного реагування А5.В2. Мати повноваження ініціювати модернізацію або аварійне втручання |
|  | А6. Здатність забезпечити інженерний супровід процесів життєвого циклу: проектування, будівництва та експлуатація з технічним обслуговуванням |  | А6.31. Професійне розуміння синергетичної сутності інженерії життєвого циклу клінічної інфраструктури у складно організованої сукупності процесів проектування, будівництва та експлуатації А6.32. Знання структурних особливостей європейської моделі життєвого циклу об’єктів медичного закладу та особливостей інженерного забезпечення А6.33. Знання особливостей вітчизняної нормативної моделі медичного завдання на проектування медичного призначення будівель ЗОЗ А6.34. Знання правил проектування, будівництва та експлуатації об’єктів інфраструктури ЗОЗ у системній цілісності життєвого циклу А6.35. Знання правил інженерних обстежень та технічного обслуговування конструктивних та інженерних систем | А6.У1. Будувати комплексну модель інжинірингу життєвого циклу об’єктів клінічного середовища з врахуванням специфіки спеціалізації А6.У2. Мати навички комп’ютерної інженерної графіки, інженерних розрахунків, техніко – економічних обґрунтувань, інженерного аналізу та оцінки ризиків А6.У3. Розробляти медичні завдання на проектування, будівництво та монтаж обладнання, реконструкцію і капітальний ремонт об’єктів інфраструктури ЗОЗ А6.У4. Розробляти інженерні заходи клінічного супроводження процесів проектування, будівництва та експлуатації об’єктів інфраструктури ЗОЗ А6.У5. Планувати технічне обслуговування конструктивних та інженерних систем ЗОЗ | А6.К1. Взаємодіяти з проєктувальниками, генпідрядниками, технічним наглядом, контролюючими структурами А6.К2. Комунікувати з клінічними службами для врахування функціональних потреб у проєктних рішеннях |  | А6.В1. Відповідати за повний супровід усіх фаз життєвого циклу об’єктів ЗОЗ А6.В2. Мати право затверджувати технічні вимоги, погоджувати зміни до проєктної документації, ініціювати аудит і приймання |
|  | Предмети та засоби праці: організаційні схеми, посадові інструкції, внутрішні регламенти, нормативно-правова база, стандарти ISO, ДБН, ДСТУ, інструкції МОЗ, програмні засоби планування (MS Project, Excel, ERP-системи), системи моніторингу (BMS, SCADA), звітні шаблони, акти, журнали обліку, графіки, калькуляційні таблиці, електронна пошта, документообіг (внутрішній і зовнішній) |  |  |  |  |  |  |
| Б. Координація зовнішніх інженерних послуг постачальників медичного та немедичного обладнання | Б1. Організація, документальне супроводження, контроль і технічна оцінка робіт, що виконуються сторонніми організаціями в межах медичних та технічних інженерних систем ЗОЗ. |  | Б1.31. Законодавчі та нормативні вимоги до виконання технічних робіт у медичних закладах Б1.32. Стандарти щодо монтажу, налагодження, обслуговування та утилізації медичного і технічного обладнання Б1.33. Принципи технічного приймання, сертифікації, введення в експлуатацію | Б1.У1. Погоджувати технічні умови, графіки та специфікації робіт з постачальниками Б1.У2. Контролювати якість та відповідність виконаних робіт вимогам нормативної документації Б1.У3. Скликати та координувати робочі наради з залученням представників підрядника, інженерної служби та медичного персоналу Б1.У4. Проводити технічне приймання робіт та брати участь у підписанні актів | Б1.К1. Взаємодіяти з представниками підрядних організацій, внутрішніми службами ЗОЗ, відділом закупівель та контролю якості |  | Б1.В1. Самостійно організовувати технічний супровід зовнішніх робіт, з повною відповідальністю за дотримання термінів, технічних вимог і безпеки при залученні сторонніх підрядників |
|  | Б2. Забезпечення відповідності робіт нормативним вимогам, технічним умовам, графікам і стандартам безпеки. |  | Б2.34. Діючі ДБН, ДСТУ, Технічні регламенти та стандарти (у тому числі ISO 9001, ISO 45001, ISO 13485) Б2.35. Порядок складання та затвердження технічних умов, проєктно-кошторисної документації Б2.36. Вимоги до пожежної, санітарної, електричної та будівельної безпеки при роботах у медичних закладах Б2.37. Принципи технічного моніторингу, ведення графіків та контролю виконання робіт | Б2.У1. Перевіряти відповідність технічних рішень і виконаних робіт чинним нормативним документам Б2.У2. Порівнювати фактичний стан виконання з графіками, технічними умовами, умовами договору Б2.У3. Формувати звіти про невідповідності, виявляти порушення стандартів, вимагати їх усунення Б2.У4. Проводити технічні інспекції, брати участь у прийманнях етапів робіт, підписанні актів | Б2.К1. Взаємодіяти з підрядними організаціями, представниками технічного нагляду, службами безпеки, пожежного та санітарного контролю Б2.К2. Співпрацювати з медичним персоналом та адміністрацією у частині дотримання режимів роботи ЗОЗ під час виконання робіт Б2.К3. Обмінюватися інформацією з замовником, техвідділом, службою якості |  | Б2.В1. Відповідати за дотримання технічних, часових та безпекових параметрів при виконанні зовнішніх інженерних робіт Б2.В2. Мати повноваження призупиняти або скасовувати роботи у разі порушень Б2.В3. Діяти автономно в межах контрольних функцій інженера ЗОЗ Б2.В4. Мати право вимагати усунення недоліків |
|  | Б3. Забезпечення оперативної координації між внутрішніми службами та зовнішніми виконавцями. |  | Б3.31. Алгоритми управління технічними процесами в діючому медичному закладі Б3.32. Внутрішні регламенти доступу до приміщень, режимів роботи та комунікацій між підрозділами ЗОЗ Б3.33. Типові структури і правила взаємодії зовнішніх виконавців із клінічним, технічним, адміністративним персоналом Б3.34. Методи та інструменти управління конфліктами, пріоритетами та суміщенням графіків під час виконання робіт | Б3.У1. Організовувати погодження графіків робіт із керівниками внутрішніх підрозділів та зовнішніми виконавцями Б3.У2. Забезпечувати оперативне інформування всіх зацікавлених сторін щодо планових або аварійних робіт Б3.У3. Вести технічну координацію на об’єкті між службами клініки та виконавцями робіт Б3.У4. Запобігати конфліктам і технічним перешкодам, пов’язаним із паралельною діяльністю підрозділів | Б3.К1. Безперервно взаємодіяти з технічним відділом ЗОЗ, клінічними службами, адміністрацією, зовнішніми фірмами Б3.К2. Співпрацювати з охороною, логістами, сервісними підрядниками, черговим медперсоналом Б3.К3. Працювати у міжфункціональному полі — одночасно з медичними, будівельними, господарськими структурами |  | Б3.В1. Нести відповідальність за узгодженість дій усіх сторін під час виконання робіт Б3.В2. Мати право оперативно змінювати послідовність, пріоритети або місце виконання робіт у разі конфлікту інтересів Б3.В3. Приймати самостійні рішення щодо технічної логістики, доступу, пріоритетів у межах своїх повноважень |
|  | Предмети та засоби праці: нормативно-правові акти (ДБН, ДСТУ, ISO), технічні умови, графіки виконання робіт, проєктна документація, договори з підрядниками, акти технічних інспекцій, журнали авторського/технічного нагляду, планшети, ноутбуки, засоби фотофіксації, форми звітів про невідповідність, протоколи перевірок |  |  |  |  |  |  |
| В. Організація ефективної взаємодії медичного (інженерно-медичного) та інженерно-технічного персоналу на засадах внутрішніх регламентів професійної взаємодії | В1. Здатність впроваджувати внутрішні регламенти взаємодії між медичним і технічним персоналом ЗОЗ |  | В1.31. Принципи міждисциплінарної взаємодії в системі охорони здоров’я В1.32. Вимоги до розподілу відповідальності між клінічним, технічним і адміністративним персоналом В1.33. Методологія внутрішніх комунікацій, алгоритмів технічного реагування та інженерної підтримки медичного процесу. | В1.У1. Розробляти внутрішні протоколи, регламенти, інструкції взаємодії технічної служби з клінічними підрозділами В1.У2. Впроваджувати схеми відповідальності й зворотного зв’язку між технічним персоналом та медичним колективом В1.У3. Організовувати спільні тренінги, інструктажі, симуляційні сесії між інженерною службою і медперсоналом В1.У4. Забезпечувати швидкий обмін інформацією щодо збоїв, аварій, ризиків, що впливають на якість медичних послуг. | В1.К1. Взаємодіяти з медичним персоналом, адміністрацією, службою охорони праці, відділом якості |  | #### В1.В1. Відповідати за формування й дотримання регламентованих процедур інженерної підтримки клінічного процесу. #### В1.В2. Запроваджувати обов’язкові правила інженерної реакції та інформування. |
|  | Предмети та засоби праці: Внутрішні регламенти, інструкції, схеми комунікацій, журнали обліку подій, платформи обміну даними, системи оперативного сповіщення |  |  |  |  |  |  |
| Г. Забезпечення планування, організації та контролю ефективного функціонування інженерного підрозділу із застосуванням метода технічного аудиту відповідальності | Г1. Здатність планувати, організовувати та контролювати діяльність інженерного підрозділу ЗОЗ на основі принципів технічного аудиту |  | Г1.31. Методологія технічного аудиту та системної відповідальності Г1.32. Інструменти стратегічного і тактичного управління інженерним ресурсом Г1.33. Методи контролю якості, технічного моніторингу, управління ризиками Г1.34. Нормативно-правова база щодо технічного нагляду, перевірок, інспекцій. | Г1.У1. Розробляти структуру підзвітності та матрицю відповідальності в межах інженерної служби Г1.У2. Планувати діяльність підрозділу з урахуванням життєвого циклу об'єктів, навантаження персоналу, графіків обслуговування Г1.У3. Здійснювати регулярний технічний аудит, складати акти перевірки та впроваджувати коригувальні заходи. Г1.У4. Визначати та аналізувати ключові інженерні індикатори ефективності (KPI). Г1.У5. Координувати внутрішню звітність, діловодство та комунікацію підрозділу. | Г1.К1. Взаємодіяти з керівництвом ЗОЗ, ревізійними службами, інженерними спеціалістами, постачальниками послуг. |  | Г1.В1. Повністю відповідати за результативність, безперебійність і якість інженерного забезпечення медичного закладу. Г.В2. Самостійно приймати управлінські рішення на рівні підрозділу. |
|  | Предмети та засоби праці: Плани-графіки, матриці відповідальності, внутрішні звіти, шаблони аудитів, протоколи контролю, система управління документацією (електронна або паперова) |  |  |  |  |  |  |
| Д. Організація інженерного супроводу процесів проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту, експлуатації об’єктів та інженерних систем клінічного середовища з дотримуванням нормативних вимог до їх експлуатаційної придатності | Д1. Здатність здійснювати інженерний супровід на всіх етапах життєвого циклу об’єктів клінічного середовища. |  | Д1.31. ДБН, ДСТУ, ДСанПіН, ISO щодо проєктування, будівництва та експлуатації об’єктів медичного призначення. Д1.32. Вимоги до інженерних систем медичних закладів (вентиляція, опалення, водопостачання, енергоживлення тощо). Д1.33. Принципи створення та ведення медичного технічного завдання на проєктування Д1.34. Порядок погодження проєктної документації, авторського та технічного нагляду. Д1.35. Норми експлуатаційної придатності клінічних інженерних систем. | Д1.У1. Формувати медичне технічне завдання (МТЗ) на проєктування або реконструкцію. Д1.У2. Брати участь у розробці проєктної документації та здійснювати її експертизу в частині технічних рішень. Д1.У3. Контролювати дотримання нормативних вимог під час виконання будівельних і монтажних робіт. Д1.У4. Узгоджувати зміни в проєктах у процесі реалізації з урахуванням потреб закладу. Д1.У5. Оцінювати експлуатаційну придатність інженерних систем і об’єктів після завершення робіт. | Д1.К1. Взаємодіяти з проєктними організаціями, підрядниками, технічним наглядом, службою охорони праці, головним лікарем або адміністрацією ЗОЗ. |  | Д1.В1. Відповідати за відповідність технічних рішень нормативним вимогам і потребам медичного процесу. Д1.В1. Мати право зупинити проєктні або монтажні роботи при виявленні критичних порушень. |
|  | Предмети та засоби праці: Проєктна документація (в електронному та паперовому вигляді), медичне технічне завдання, будівельні нормативи, журнали авторського та технічного нагляду, акти приймання |  |  |  |  |  |  |
| Е. Участь у проєктуванні й монтажі, калібрування медичного обладнання відповідно до стандартів GMP з прийманням в експлуатацію | Е1. Здатність забезпечити інженерну участь у проєктуванні та впровадженні медичного обладнання відповідно до міжнародних стандартів | Е1.31. Принципи GMP (Good Manufacturing Practice) та вимоги до чистих приміщень, стерильних зон, контрольованого середовища. Е1.32. Стандарти ISO 13485, ISO 14971 щодо медичних виробів. Е1.33. Вимоги до електробезпеки, інфраструктурної сумісності, стандарти DICOM, HL7. Е1.34. Нормативна база щодо приймання медичного обладнання в експлуатацію в Україні. |  | Е1.У1. Брати участь у формуванні технічних вимог до інженерної інфраструктури під конкретні типи медичного обладнання. Е1.У2. Контролювати виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт згідно з інструкціями виробника Е1.У3. Проводити або координувати калібрування та валідацію обладнання. Е1.У4. Брати участь у комісійному прийманні обладнання в експлуатацію, готувати технічні висновки. Е1.У5. Перевіряти відповідність умов встановлення вимогам GMP, безпеки та документації виробника. |  | Е1.К1. Взаємодіяти з представниками постачальника обладнання, монтажними організаціями, технічним персоналом, лабораторіями калібрування, головним лікарем/заступником з технічних питань. | Е1. В1. Повністю відповідати за технічну відповідність монтажу, введення в експлуатацію, умови функціонування медичного обладнання. Е1.В2. Мати право ініціювати доопрацювання або відмову в прийманні. |
|  | Предмети та засоби праці: Технічна документація виробника, стандарти GMP/ISO, прилади для калібрування, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, протоколи валідації. |  |  |  |  |  |  |
| Ж. Організація та інструментальне забезпечення технічного нагляду та обслуговування об’єктів клінічного середовища медичного і немедичного призначення з додержанням відомчих правил експлуатації. | Ж1. Здатність організовувати технічний нагляд та обслуговування інженерних систем і об’єктів медичного та загального призначення у ЗОЗ. | Ж1.31. Відомчі правила експлуатації будівель і споруд у сфері охорони здоров’я. Ж1.32. Регламенти технічного обслуговування, експлуатаційні інструкції та паспорти інженерних систем. Ж1.33. Вимоги до проведення планово-попереджувальних робіт, аварійного реагування, усунення дефектів. Ж1.34. Стандарти інструментального контролю, калібрування та документування технічного стану. |  | Ж1.У1. Розробляти та впроваджувати графіки технічного обслуговування та нагляду за об’єктами. Ж1.У2. Організовувати облік технічного стану будівель і систем, проводити планові огляди. Ж1.У3. Вести документацію щодо нагляду, складати дефектні акти, акти перевірок. Ж1.У4. Керувати інструментальною діагностикою елементів інфраструктури (електрика, вентиляція, ВК, медгаз, ліфти тощо) Ж1.У5. Координувати дії з усунення виявлених дефектів спільно з внутрішніми та зовнішніми виконавцями. |  | Ж1.К1. Взаємодіяти з керівниками служб ЗОЗ, інженерним та клінінговим персоналом, аварійними службами, зовнішніми підрядниками. | Ж1.В1. Нести повну відповідальність за регулярність, якість і достовірність технічного нагляду. Ж1.В2. Приймати рішення про необхідність ремонту, заміни або зупинки об'єкта у разі загрози безпеці. |
|  | Предмети та засоби праці: Технічна документація, плани оглядів, журнали технічного нагляду, вимірювальні прилади, дефектограми, форми звітності, програмне забезпечення для обліку об'єктів. |  |  |  |  |  |  |
| І. Розроблення та інженерне забезпечення реалізації клінічної середовищної екологічної програми якості, чистоти повітря, води, приміщень, утилізації відходів | І1. Здатність розробляти та впроваджувати інженерні рішення щодо екологічної безпеки клінічного середовища. | І1.31. Державні санітарно-епідеміологічні норми та правила (ДСанПіН) для закладів охорони здоров’я. І1.32. Стандарти ISO 14001, 14644 (чисті приміщення), гігієнічні вимоги до якості повітря, води, поверхонь. І1.33. Вимоги до поводження з медичними та токсичними відходами, стандарти утилізації та знешкодження. І1.34. Технічні засоби моніторингу екологічних параметрів (датчики, фільтри, автоматика). |  | І1.У1. Оцінювати стан повітряного, водного та поверхневого середовища у закладі охорони здоров’я. І1.У2. Проєктувати і впроваджувати заходи щодо забезпечення чистоти повітря, вентиляції, знезараження, фільтрації. І1.У3. Проводити технічну оцінку та підбір систем фільтрації, УФ-знезараження, контроль мікроклімату. І1.У4. Впроваджувати системи збору, сортування та утилізації відходів згідно з класами небезпеки. І1.У5. Формувати екологічні звіти, готувати документи для контролюючих органів. |  | І1.К1. Взаємодіяти з санітарно-епідеміологічною службою, внутрішнім технічним персоналом, адміністрацією, підрядниками зі збору та утилізації відходів. | І1.В1. Повністю відповідати за екологічну безпеку техногенного середовища медичного закладу. І1В2. Мати повноваження зупиняти експлуатацію інженерних систем у разі перевищення критичних значень. |
|  | Предмети та засоби праці: Екологічні сенсори, системи моніторингу повітря/води, фільтри, UV-лампи, установки для утилізації, протоколи лабораторних досліджень, форми екологічної звітності. |  |  |  |  |  |  |
| К. Розроблення та інженерне забезпечення реалізації клінічної програми комплексної цифровізації, інноваційного розвитку | К1. Здатність ініціювати, розробляти та впроваджувати цифрові рішення та інженерні інновації у сфері клінічного середовища. | К1.31. Принципи цифрової трансформації в охороні здоров’я. К1.32. Основи архітектури інформаційних систем HIS, LIS, PACS, RIS. К1.33. Протоколи передачі даних та стандарти інтеграції (HL7, DICOM, FHIR). К1.34. Методології впровадження Smart Hospital концепцій, систем моніторингу стану пацієнтів, IoT-рішень. К1.35. Міжнародні практики інноваційного інжинірингу у медичних установах. |  | К1.У1. Аналізувати поточний рівень цифрової інфраструктури та визначати точки росту. К1.У2. Розробляти технічні завдання на впровадження цифрових рішень (візуалізація, автоматизація, віддалений контроль тощо). К1.У3. Керувати технічним впровадженням цифрових систем в інженерну й медичну інфраструктуру ЗОЗ. К1.У4. Координувати пілотні інноваційні проєкти (AI-моніторинг, безпровідні сенсори, цифрові твіни об'єктів тощо). К1.У5. Вести цифрову документацію, супровід, оновлення систем, підключення до національних реєстрів і баз. |  | К1.К1. Взаємодіяти з ІТ-відділом, постачальниками цифрових рішень, представниками медичних підрозділів, адміністрацією, зовнішніми партнерами (стартапи, технологічні компанії). | К1.В1. Відповідати за ініціацію та реалізацію інноваційних технологій у межах інженерної компетенції, з правом формування технічної політики цифровізації. |
|  | Предмети та засоби праці: Сервери, мережеве обладнання, інтерфейсні модулі, ПЗ HIS/LIS/PACS, цифрові платформи, інструменти моніторингу, API/SDK-інтеграції, звіти з ІТ-аудиту, документація цифрових рішень. |  |  |  |  |  |  |
| Л. Технічна експлуатація медичних виробів та обладнання | Л1. Здатність здійснювати технічне обслуговування, калібрування та ремонт медичних виробів | Л1.31. Нормативні вимоги до експлуатації, вимоги документації виробників. Л1.32. Принципи технічного обслуговування, калібрування та діагностики несправностей. B1.33. Вимоги технічної та експлуатаційної документації. |  | Л1.У1. Проводити регламентні роботи, діагностувати та усувати несправності. Л1.У2. Визначати та усувати несправності медичних систем. |  | Л1.К1. Взаємодіяти з технічним персоналом, виробниками, постачальниками. | Л1.В1. Самостійно приймати рішення щодо діагностики та технічних дій. |
|  | Л2. Здатність забезпечувати відповідність медичних виробів до стандартів безпеки | Л2.31. ISO 13485, ISO 14971, вимоги МОЗ. |  | Л2.У1. Здійснювати валідацію, складання звітів технічного контролю. |  | Л2.К1. Взаємодіяти з технічними відділами ЗОЗ, сервісними службами та постачальниками обладнання Л2.К2. Співпрацювати з контролюючими та наглядовими органами (Держлікслужба, акредитовані лабораторії) Л2.К3. Комунікувати з клінічним персоналом щодо умов експлуатації, виявлення порушень, скарг Л2.К4. Узгоджувати процедури перевірки, валідації, сертифікації з виробником та імпортером | Л2.В1. Відповідати за перевірку дотримання вимог безпеки відповідно до ISO 13485, ISO 14971, технічних регламентів Л2.В2. Мати право ініціювати зняття обладнання з експлуатації у випадку невідповідності або загрози пацієнту Л2.В3. Приймати самостійні рішення щодо технічного контролю, періодичності перевірок, методів вимірювання |
|  | Предмети та засоби праці: технічна документація, інструменти, вимірювальні прилади, сертифікати відповідності, паспорти виробів, пломбірувальні матеріали, журнали технічного обслуговування, протоколи калібрування, акти перевірок. |  |  |  |  |  |  |
| М. Оцінювання та впровадження медичних технологій | М1. Здатність проводити технічну експертизу медичних технологій | М1.31. Принципи медико-технологічної оцінки (HTA), оцінка життєвого циклу. |  | М1.У1. Аналізувати технічні параметри і умови експлуатації. М1.У2. Розробляти висновки щодо ефективності і доцільності закупівлі. |  | М1.К1. Приймати участь у міждисциплінарних робочих групах із медперсоналом і адміністрацією. | М1.В1. Відповідати за технічні висновки. |
|  | М2. Здатність примати участь у впровадженні нових технологій у ЗОЗ | М2.31. Стандарти сумісності, електроживлення, ІТ. |  | М2.У1. Оцінювати інфраструктурні зміни, супроводжувати встановлення. |  | М2.К1. Взаємодіяти з медичним персоналом, керівниками відділень та адміністрацією щодо впровадження нових технологій М2.К2. Координнувати дій з постачальниками, виробниками обладнання та представниками сервісних служб М2.К3. Співпрацювати з ІТ-підрозділом при впровадженні цифрових компонентів (HIS, PACS, LIS, моніторинг, телемедицина) М2.К4. Брати участь у технічних радах, закупівельних комісіях, клінічних конференціях щодо нових технологій | М2.В1. Нести відповідальність за технічну оцінку готовності інфраструктури до впровадження нової технології М2.В2. Мати право ініціювати зміни в проєктних рішеннях, ІТ-інтеграціях або розміщенні обладнання М2.В3. Самостійно приймати рішення щодо необхідності технічних адаптацій, вимог до підключення, умов експлуатації |
|  | Предмети та засоби праці: Технічні паспорти, каталоги нових технологій, вимоги до інфраструктури, техніко-економічні обґрунтування (ТЕО), форми медико-технологічної оцінки (HTA), проєктна документація, акти приймання-передачі, схеми підключення, програмне забезпечення для моделювання та аналізу, звіти з випробувань, технічні висновки, протоколи узгодження, специфікації сумісності (HL7, DICOM, електроживлення) |  |  |  |  |  |  |
| Н. Навчання персоналу та технічна підтримка | Н1. Здатність проводити інструктажі та навчання персоналу ЗОЗ | Н1.31. Методика проведення інструктажу. Н1.32. Ризики при експлуатації обладнання. |  | Н1.У1. Складати програми навчання. Н1.У2. Проводити практичні навчальні сесій. |  | Н1.К1. Безпосередньо працювати з медичним персоналом. | Н1.В1. Відповідати за правильне донесення інструкцій. |
|  | Н2. Здатність розробляти технічну документацію для користувачів | Н2.31. Структура, формат і вимоги до створення експлуатаційної документації для медичного обладнання Н2.32. Принципи адаптації технічної інформації для користувачів без інженерної підготовки Н2.33. Стандарти користувацьких інструкцій, настанов з безпеки, коротких інфографік Н2.34. Основи дизайну інтерфейсу, візуальної грамотності, створення відео- та PDF-інструкцій |  | Н2.У1. Підготовлювати інструкції з експлуатації, короткі памʼятки, плакати безпеки, інтерактивні посібники Н2.У2. Перекладати технічну мову документації на зрозумілу для медперсоналу форму Н2.У3. Розробляти навчальні матеріали у форматі PDF, відео, презентацій або інтерактивних схем Н2.У4. Оновлювати документацію у разі зміни параметрів, вимог, інтерфейсів, функціоналу |  | Н2.К1. Взаємодіяти з медичними працівниками, користувачами обладнання, ІТ-відділом Н2.К2. Співпрацювати з виробниками/постачальниками обладнання, адаптація вихідної документації Н2.К3. Отримувати зворотній зв’язок від користувачів, медичних рад, служби якості | Н2.В1. Нести відповідальність за точність, повноту та доступність технічної інформації для користувачів Н2.В2. Мати право самостійно обирати формат, рівень деталізації та структуру документації Н2.В3. Організовувати процес супроводу користувача технічною інформацією впродовж усього життєвого циклу обладнання |
|  | Предмети та засоби праці: ПК, текстові редактори (Word, Google Docs), графічні редактори (Canva, Illustrator), презентаційне ПЗ (PowerPoint, Keynote), шаблони інструкцій, фото- та відеокамери, засоби екранного запису (OBS, Camtasia), шаблони безпекових памʼяток, платформи для внутрішнього обміну документами |  |  |  |  |  |  |
| О. Контроль якості, аудит та безпека. | О1. Здатність здійснювати внутрішній технічний аудит обладнання | О1.31. Внутрішні регламенти, вимоги безпеки. О1.32. Положення стандартів ISO 13485, ISO 14971. О1.32. Протоколи перевірки, тестування, калібрування. |  | О1.У1. Проводити контроль стану, О1.У2. Проводити документування перевірок. О1.У3. Проводити технічні перевірки, складати акти. О1.У4. Використовувати калібрувальне обладнання. |  | О1.К1. Співпрацювати з внутрішніми аудиторами, контролюючими органами. | О1.В1. Відповідати за достовірність перевірок. |
|  | О2. Здатність організовувати та проводити профілактичний контроль | О2.31. Вимоги нормативної документації до планово-профілактичного технічного обслуговування медичних виробів та інженерних систем О2.32. Внутрішні регламенти ЗОЗ щодо графіків ТО, сервісного обслуговування, перевірок О2.33. Стандарти безпеки експлуатації обладнання (ISO 13485, ISO 14971), інструкції виробників О2.34. Методи аналізу ризиків, профілактики відмов та аварій в клінічному середовищі |  | О2.У1. Складати та коригувати графіки технічного обслуговування (ТО), валідацій, перевірок О2.У2. Координувати та проводити планові перевірки технічного стану обладнання і систем О2.У3. Документувати виконання профілактичних заходів, формувати технічні звіти, рекомендації О2.У4. Виявляти потенційні ризики й запобігати відмовам через регламентовану профілактику |  | О2.К1. Взаємодіяти з медичним персоналом, сервісними інженерами, інженерно-технічними службами ЗОЗ О2.К2. Комунікувати з керівництвом ЗОЗ, відділом експлуатації, службою охорони праці, зовнішніми аудиторами О2.К3. Узгоджувати заходів профілактичного контролю з планами роботи клінічних підрозділів | О2.В1. Нести відповідальність за своєчасність, повноту і якість проведення профілактичних перевірок О2.В2. Мати право ініціювати зміни графіків, зупинку обладнання або його виключення з експлуатації у разі виявлених ризиків О2.В3. Діяти автономно у межах затвердженого регламенту з технічного обслуговування |
|  | Предмети та засоби праці: Графіки ТО, журнали обліку технічного обслуговування, чек-листи профілактичного контролю, технічна документація, протоколи перевірок, стандарти ISO, інструкції виробника, прилади вимірювання та тестування, внутрішні регламенти, програмне забезпечення для обліку перевірок і планування ТО |  |  |  |  |  |  |
| П. Закупівлі та взаємодія з постачальниками | П1. Здатність розробляти технічні вимоги для закупівель. | П1.31. Тендерне законодавство, порівняння специфікацій. П1.32. Законодавство України у сфері публічних закупівель. П1.33. Технічні вимоги до медичного обладнання. |  | П1.У1. Розробляти технічні завдання. П1.У2. Брати участь у переговорах. П1.У3. Аналізувати комерційні пропозиції. |  | П1.К1. Працювати з тендерним комітетом, постачальниками, аудиторами. | П1.В1. Приймати технічні рішення, що впливають на вибір постачальника. |
|  | П2. Здатність координувати зовнішні сервісні послуги | П2.31. Умови договорів сервісного обслуговування та гарантійних зобов’язань П2.32. Регламент взаємодії з підрядниками, сервісними центрами та імпортерами П2.33. Стандарти якості та безпеки при виконанні технічного обслуговування сторонніми організаціями П2.34. Форми актів, звітів, технічних висновків, що оформлюються при наданні сервісних послуг |  | П2.У1. Контролювати виконання договірних сервісних зобов’язань (своєчасність, повнота, якість) П2.У2. Узгоджувати графіки сервісного обслуговування з підрядниками та клінічними службами П2.У3. Перевіряти та приймати акти виконаних робіт, оцінювати якість технічного втручання П2.У4. Фіксувати недоліки, ініціювати претензії, повторні обслуговування або відмову від послуг |  | П2.К1. Взаємодіяти з представниками постачальників, сервісних компаній, гарантійних інженерів П2.К2. Узгоджувати з адміністрацією ЗОЗ, технічними службами, економічним відділом, клінічними підрозділами П2.К3. Співпрацювати з юридичним відділом та внутрішнім контролем у частині перевірки актів та претензій | П2.В1. Нести відповідальність за належну організацію та контроль зовнішніх сервісних втручань у техніку ЗОЗ П2.В2. Мати право зупинити виконання сторонніми організаціями у випадку порушень технічних вимог або загроз безпеці П2.В3. Діяти автономно в межах погоджених договірних умов і стандартів технічного супроводу |
|  | Предмети та засоби праці: Сервісні договори, графіки ТО, технічні паспорти обладнання, акти виконаних робіт, сертифікати сервісних інженерів, претензійні листи, звіти про виявлені дефекти, стандарти сервісу, електронна пошта, системи документообігу, внутрішні реєстри перевірок і приймань. |  |  |  |  |  |  |
| Р. Інтеграція в інформаційні системи ЗОЗ | Р1. Здатність підключати обладнання до HIS/PACS/LIS | Р1.31. DICOM, HL7, архітектура систем. Р1.32. Основи HIS, LIS, PACS, DICOM, HL7. Р1.33. Принципи інформаційної безпеки. |  | Р1.У1. Налаштовувати підключення та передачі даних. Р1.У2. Тестувати підключення Р1.У3. Здійснювати зв’язок з ІТ-відділом. Р1.У4. Взаємодіяти з ІТ-підрозділом. |  | Р1.К1. Здійснювати технічну координацію з провайдерами ІТ-рішень. | Р1.В1. Здійснювати самостійну технічну інтеграцію з обліком вимог безпеки. |
|  | Р2. Здатність забезпечити інтеграцію обладнання з інформаційною інфраструктурою ЗОЗ | Р2.31. Архітектура інформаційних систем охорони здоров’я: HIS, LIS, PACS, RIS Р2.32. Принципи та протоколи обміну медичними даними (HL7, DICOM, FHIR) Р2.33. Технічні вимоги до інтеграції обладнання (мережеві інтерфейси, API/SDK, драйвери) Р2.34. Вимоги до кібербезпеки, прав доступу, збереження і шифрування даних згідно з законодавством і галузевими стандартами |  | Р2.У1. Аналізувати технічні можливості обладнання до підключення до цифрових систем ЗОЗ Р2.У2. Налаштовувати протоколи передачі даних, мережеві параметри, сертифікати доступу Р2.У3. Взаємодіяти з ІТ-відділом, постачальниками та провайдерами ПЗ щодо інтеграції Р2.У4. Тестувати якість обміну даними, виявляти та усувати помилки сумісності Р2.У5. Вести технічну документацію, протоколи підключення, інструкції для користувачів |  | Р2.К1. Взаємодіяти з ІТ-підрозділом ЗОЗ, технічними представниками постачальників обладнання, провайдерами HIS/PACS/LIS Р2.К2. Співпрацювати з адміністрацією, клінічними службами щодо маршрутизації та доступу до даних Р2.К3. Узгодженняувати параметри безпеки з кіберзахистом, юридичними та технічними підрозділами | Р2.В1. Відповідати за технічну цілісність та функціональність інтеграції медичних пристроїв у цифрову інфраструктуру ЗОЗ Р2.В2. Мати право самостійно визначати технічні умови підключення в межах стандартів Р2.В3. Приймати рішення про доцільність, метод і послідовність інтеграції, а також контролює її впровадження |
|  | Предмети та засоби праці: сервери, мережеве обладнання, програмне забезпечення для інтеграції (HIS, LIS, PACS, RIS), API/SDK для підключення обладнання, засоби шифрування і безпеки даних, інтерфейси передачі даних (HL7, DICOM, FHIR), мережеві протоколи, системи моніторингу і тестування з'єднань, технічні специфікації та документація постачальників, сертифікати безпеки, шаблони технічних завдань, реєстраційні акти підключення, журнали обліку інтегрованих систем, системи для автоматизації процесів (платформи управління даними), програмне забезпечення для валідації та тестування з’єднання |  |  |  |  |  |  |
| С. Дії в надзвичайних ситуаціях | С1. Здатність здійснювати автономну підтримку функцій критичного обладнання | С1.31. Резервні джерела живлення С1.32. Критичні системи. С1.32. Протоколи дій при аваріях, пошкодженнях, відключенні електропостачання. |  | С1.У1. Здійснювати оперативну діагностику С1.У2. Здійснювати перемикання живлення, С1.У3. Здійснювати евакуацію обладнання. С1.У4. Швидко виявляти та усувати критичні несправності. С1.У5. Налаштовувати резервне живлення. |  | С1.К1. Працювати з адміністрацією, медперсоналом під тиском. | С1.В1. Нести повну відповідальність за підтримку життєво важливих систем. |
| Т. Впроваджувати енергоменеджмент та енергоефективність | Т1. Здатність аналізувати енергоспоживання та оптимізувати інженерні системи | Т1.31. Принципи енергоаудиту Т1.32. Стандарт ISO 50001. |  | Т1.У1. Проводити обстеження інженерних систем. Т1.У2. Оптимізувати споживання ресурсів. |  | Т1.К1. Співпрацювати з техвідділом, зовнішніми аудиторами. | Т1.В1. Ініціювати зміни для скорочення витрат і покращення ефективності. |
|  | Предмети та засоби праці: системи моніторингу, графіки енергоспоживання. |  |  |  |  |  |  |
| У. Здійснювати інженерний супровід проєктування та реконструкції | У1. Здатність брати участь у формуванні медичних завдань на проєктування | У1.31. ДБН, ДСанПіН, інфраструктурні вимоги. J1.32. Принципи медичних завдань на проєктування. |  | У1.У1. Підготовлювати проєктні рішення У1.У2. Проводити аудит креслень. У1.У3. Приймати участь у формуванні проєктних рішень, ТЕО. У1.У4. Проводити експертизу інженерної частини проєктної документації. |  | У1.К1. Працювати з проєктувальниками, технаглядом, медичною адміністрацією. | У1.В1. Відповідати за відповідність технічних рішень потребам ЗОЗ. |
|  | У2. Здатність супроводжувати реконструкційні і модернізаційніх роботи | У2.31. Нормативно-правова база щодо реконструкції та модернізації об’єктів охорони здоров’я (ДБН, ДСТУ, ДСанПіН) У2.32. Технічні вимоги до реконструкції медичних приміщень з урахуванням специфіки їх функціонування У2.33. Порядок погодження змін до проєктної документації, введення змін в експлуатаційну документацію У2.34. Стандарти безпеки праці та експлуатаційної сумісності під час проведення будівельно-монтажних робіт у діючих медичних закладах |  | У2.У1. Узгоджувати та контролювати зміни в проєктних рішеннях у процесі виконання робіт У2.У2. Координувати дії між підрядниками, технічним наглядом, медичними підрозділами та адміністрацією У2.У3. Проводити технічне оцінювання виконаних етапів робіт, формувати технічні висновки У2.У4. Брати участь у прийманні об’єкта після завершення модернізаційних заходів |  | У2.К1. Співпрацювати з підрядними будівельними організаціями, проєктувальниками, технаглядом У2.К2. Взаємодіяти з адміністрацією ЗОЗ, клінічними підрозділами щодо умов тимчасової роботи у період реконструкції У2.К3. Комунікувати з органами технічного контролю, експертизи та сертифікації (за потреби) | У2.В1. Відповідати за технічний супровід реконструкційних робіт, зобов’язаний фіксувати невідповідності У2.В2. Мати право вимагати виправлення проєктних, монтажних чи будівельних недоліків У2.В3. Приймати рішення щодо готовності етапів реконструкції до експлуатації, організовує їх технічне приймання |
|  | ### Предмети та засоби праці: |  |  |  |  |  |  |

VІI. Відомості про розроблення та затвердження професійного стандарту

1. Повне найменування розробника професійного стандарту

ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ» , НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ.

Склад робочої групи/Учасники робочої групи (за потреби)

| № | ПІБ | Організація |
| --- | --- | --- |
|  | Дейнега Ірина Іванівна | Національний Університет «Київський авіаційний інститут» |
|  | Данієлян Арам Єрвандович |  |
|  | Тарасенко Олександр Петрович |  |
|  | Скляр Дмитро Леонідович |  |
|  | Кабаков Юрій Борисович |  |
|  | Маркін Максим Олександрович |  |
|  | Гнатюк Сергій Олегович |  |
|  | Швець Ірина Миколаївна | Професійна спілка працівників охорони здоров’я України |
|  | Шкробанець Ігор Дмитрович | Інститут Марзеева |
|  | Турос Олена Ігоівна |  |
|  | Павленко Наталія Павлівна |  |
|  | Чумак Анатолій Андрійович | Інститут клінічної радіології |
|  | Анатолій Олександрович | Компанія «РІД» |
|  | Ященко Олексій Федорович | Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу‬ ‬‬‬‬ |
|  | Жуков Ігор Евгенович | Медичний центр «Панацея Нова» |
|  | Хачатурян Володимир Хачатурович | КиМУ |
|  | Оксана Фещенко | ТОВ Астрафам |
|  | Бондар Олена Анатоліївна | Академія будівництва України |
|  | Владислав Смірнов Віктор Мазур | Медичний конструктор – керуючий партнер |
|  | Сергій Убогов | МОЗ |
|  | Роман Колесник | РАТН |
|  | Андрій Гусаков | ЦГЗ МОЗ |

2. Назва та реквізити документа, яким затверджено професійний стандарт (рішення (може оформлятися протоколом), наказ, розпорядження).

3. Реквізити висновку суб’єкта перевірки про дотримання вимог Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів під час підготовки проекту професійного стандарту

Висновок суб’єкта перевірки (СПО роботодавців/ Національного агентства кваліфікацій) від _____ про дотримання під час підготовки проекту професійного стандарту «___» вимог Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. № 373).

4. Реквізити висновку репрезентативних всеукраїнських об’єднань професійних спілок на галузевому рівні про погодження проекту професійного стандарту, у разі коли розробниками не є галузеві ради з питань розроблення професійних стандартів

Висновок репрезентативних всеукраїнських об’єднань професійних спілок на галузевому рівні від _____ щодо погодження проекту професійного стандарту «___».

VIІI. Дата внесення професійного стандарту до Реєстру

_________________________________________________________.

ІХ. Рекомендована дата перегляду професійного стандарту

_________________________________________________________.